Plan détaillé du projet — Application de génération de schémas PV / borne

1. Objectif fonctionnel

→ Développer une application mobile native (iOS + Android) permettant de générer automatiquement :

schémas unifilaires conformes RGIE

schémas de position (implantation réelle)

→ Cible : utilisation terrain (installateur, contrôleur, bureau d’étude)

→ Contraintes clés :

mobile-first strict

rapidité d’exécution

zéro complexité inutile côté utilisateur

fiabilité technique prioritaire sur esthétique

2. Philosophie du produit

→ L’utilisateur ne dessine pas
→ L’utilisateur renseigne

→ Le système :

comprend

structure

génère automatiquement

→ Aucune liberté de modification du schéma unifilaire
→ Liberté limitée et encadrée pour le schéma de position

→ Objectif :
réduire le temps + éviter les erreurs + standardiser

3. Architecture globale

3.1 Tunnel (input)

→ Interface utilisateur mobile
→ Multi-étapes
→ Saisie guidée

3.2 Moteur de mapping

→ Cœur logique
→ Transforme données → structure technique

3.3 Générateur de schéma

→ Produit visuel final
→ Basé sur SVG

4. Tunnel utilisateur (ultra détaillé)

4.1 Données administratives

Nom client

Adresse (autocomplete obligatoire)

Code EAN

Référence chantier (optionnelle)

Contraintes :

saisie rapide

minimum de frappe

4.2 Type d’installation

Choix exclusif :

PV

borne

→ impacte tout le reste du tunnel

4.3 Réseau

Tension (230 / 400V + N)

In compteur

Numéro de compteur

Type de câble compteur

Section câble compteur

Mode de pose

4.4 Protections

Différentiel principal :

In

nombre de pôles

type (A, B, etc.)

pouvoir de coupure

Disjoncteurs PV :

In

pôles

courbe

Différentiels secondaires :

mêmes paramètres

Disjoncteurs limiteurs :

In

pôles

courbe

4.5 Production / équipements

PV :

puissance totale

nombre panneaux

marque

modèle

type câble solar

Onduleur (Synergrid) :

sélection liste

récupération automatique :

puissance

compatibilité

caractéristiques

saisie :

numéro de série

Batterie (optionnelle) :

marque

modèle

capacité

SN BMS

SN batterie

Borne :

marque

modèle

puissance

SN

fonctions spécifiques

4.6 Câblage

→ intégré ENTRE chaque élément

Pour chaque liaison :

section

type

mode de pose

nombre de conducteurs

4.7 Implantation

PV :

photo toiture OU dessin simplifié

Matériel :

plan simplifié

placement éléments

5. Moteur de mapping (ultra critique)

5.1 Objectif

→ Transformer tout le tunnel en structure exploitable

5.2 Format interne

Structure type JSON :

réseau

équipements

protections

câblage

relations

5.3 Rôle

standardiser

corriger incohérences

organiser

5.4 Règles métier

cohérence section / protection

compatibilité réseau

logique électrique

→ jamais bloquant
→ warnings uniquement

5.5 Relations

→ construction logique :

compteur
→ différentiel
→ disjoncteur
→ équipement

5.6 Synergrid

→ enrichissement automatique

5.7 Choix stratégique

→ reconstruction complète du schéma à chaque fois
→ pas d’injection dans template

6. Génération du schéma unifilaire

6.1 Principe

→ génération dynamique complète

6.2 Technologie

→ SVG uniquement

6.3 Fonctionnement

calcul positions

création grille invisible

placement composants

6.4 Contraintes

lisibilité

respect RGIE

alignement parfait

6.5 Structure

blocs horizontaux / verticaux

logique électrique respectée

6.6 Verrouillage

→ aucun déplacement utilisateur

7. Librairie de symboles

7.1 Contenu

différentiel

disjoncteur

onduleur

batterie

borne

compteur

tableau

7.2 Format

→ SVG

7.3 Contraintes

paramétrable

lisible mobile

non modifiable

7.4 Cohérence

style unique

alignement strict

8. Synergrid

8.1 Source

→ Excel

8.2 Traitement

import

filtrage

normalisation

8.3 Base interne

→ simple
→ adaptée aux besoins

8.4 Utilisation

→ sélection rapide
→ injection mapping

9. Schéma de position

9.1 Objectif

→ représenter le réel

9.2 Mode photo

upload

placement guidé

blocs prédéfinis

9.3 Mode dessin

lignes droites auto

point à point

correction alignement

9.4 Interaction

→ tactile simple

9.5 Export

→ PDF obligatoire

10. Stack technique

10.1 Application

→ mobile native

10.2 Framework

→ React Native

10.3 Rendu

→ SVG

10.4 Backend

→ Node.js

10.5 Base

→ Firestore (indépendant)

10.6 Fichiers

→ upload images

10.7 PDF

→ génération fiable identique au rendu

11. Ordre de développement

Structure mapping

Logique génération

Tunnel mobile

Liaison tunnel → mapping

Symboles SVG

Générateur schéma

Synergrid

Schéma position

PDF

Tests terrain

Optimisation

12. Contraintes critiques

→ Mobile prioritaire
→ Temps de génération rapide
→ Zéro bug de logique électrique
→ Schémas toujours cohérents

13. Risques majeurs

→ mapping mal structuré
→ règles métier incorrectes
→ positionnement graphique imprécis

14. Principe fondamental

Données propres → mapping solide → schéma fiable

→ si le mapping est faux → tout est faux